ตู้ปฏิบัติงานพีซีอาร์ (PCR carbinet)

รุ่น BW-PCR-001 ยี่ห้อ Biowerks

รายละเอียดคุณลักษณะ

- เป็นตู้สำหรับปฏิบัติงานพีซีอาร์ ทำจากอครีลิกใส หนาอย่างน้อย 10 มิลลิเมตร ป้องกันแสงอุลตราไวโอเลต

- มีขนาดภายนอกตู้ไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) 470 x 670 x 690 มิลลิเมตร

- มีหลอดอุลตราไวโอเลตขนาด 15 วัตต์ จำนวน 1 หลอด พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด

- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 15 วัตต์ จำนวน 1 หลอด พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด

- มีระบบการตั้งเวลาการทำงานของหลอดอุลตราไวโอเลตอย่างน้อย 15 นาที

- หลอดอุลตราไวโอเลตให้ Radiation peak 254 นาโมเมตร และมีอายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง

- ประตูด้านหน้าตู้สามารถเปิดและล็อคได้

- ภายในตู้มีที่สำหรับแขวนปิเปต (Pipette hanger)

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรทซ์

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี