รายละเอียดชุดกรองแบบแก้ว

รหัสสินค้า :

XX1514700

ชื่อและรายละเอียด :

ชุดกรองแบบแก้ว

คุณสมบัติ :

เป็นชุดกรองแบบแก้ว ซึ่งประกอบไปด้วย กรอยกรองขนาด 300 มิลลิลิตร, ฐานวางเมมเบรนพร้อมฝาครอบ สำหรับเมมเบรนขนาด 47 มิลลิเมตร, อุปกรณ์สำหรับยึด/ล็อค (Clamp) ระหว่างกรวยกรองและส่วนฐาน, ขวดกรองขนาด 1 ลิตร และ ห่วงสำหรับการจัดแนว

ตัวฝาครอบประกอบด้วยแขนสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดระบบสุญญากาศ ด้วยขนาดท่อ 6 มิลลิเมตร หรือ 1/4 นิ้ว  O.D.

รายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้า :

คุณประโยชน์ :

ชุดกรองแบบแก้วสำหรับใช้ร่วมกับเมมเบรนและแหล่งกำเนิดระบบสุญญากาศเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการกรองสารละลาย

คุณสมบัติเชิงมิติ :

ความสูง : 43 เซนติเมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง ขวดกรอง : 13.7 เซนติเมตร; กรวยกรอง : 7.6 เซนติเมตร

พื้นที่การกรอง : 9.6 ตารางเซนติเมตร

ขนาดปริมาตรกรวยกรอง : 300 มิลลิลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นกรอง : 47 เซนติเมตร

ขนาดปริมาตรขวดกรอง : สามารถรองรับได้ปริมาตร 1 ลิตร

รายละเอียดวัสดุ :

กรวยกรอง ฐานและฝาครอบผลิตจากแก้วชนิดโบโรซิลิเกต (Borosilicate glass), อุปกรณ์สำหรับยึด/ล็อค (Clamp) ระหว่างกรวยกรองและส่วนฐานทำจาก Anodized Aluminum, ห่วงสำหรับการจัดแนวทำจากซิลิโคน

ขนาดบรรจุภัณฑ์ :

1 ชุด