XE-XXXG

เครื่องชั่งยี่หัอ " CAS " รุ่น XE

ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี ( MADE IN KOREA )

สามารถชั่งน้าหนักสูงสุด XXX กรัม. อ่านค่าละเอียด 0.XX กรัม.

จานชั่งขนาด XXX มิลลิเมตร

หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดา Backlight สีส้ม

ชั่งได้ 7 หน่วย คือ g, ct, lb, oz, GN, ozt, dwt

สามารถนับจำนวนชิ้นงานได้ (Counting mode)

มี IR sensor function โดยใช้มือผ่านเซ็นเซอร์ (Touchless Key) กำหนดค่าได้ 3 รูปแบบ คือ ZERO, TARE, PRINT

พร้อมตู้พลาสติกใบเล็กอย่างดี (กันลม)

ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery Ni-MH, AA size x 4EA)

ใช้หม้อแปลง AC Adapter