รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเขย่าผสมสาร 	(Model  Vortex-Genie 2    Cat.no.SI-0246)

- ใช้เขย่าผสมสารให้เข้ากันแบบ Vortex โดยตั้งบนโต๊ะ

- เปลี่ยนแท่นสำหรับวางภาชนะบรรจุสารที่ต้องการเขย่าได้

- สามารถปรับความเร็วในการเขย่าได้ 600-2700 รอบต่อนาที

- เลือกการทำงานแบบต่อเนื่องหรือให้ทำงานเมื่อวางภาชนะบรรจุสารอยู่บนแท่นเขย่า

- มีอุปกรณ์ประกอบดังต่อไปนี้

  - แท่นเขย่าสำหรับใช้กับหลอดทดลอง สามารถใช้ได้ครั้งละ 1 หลอด  จำนวน 1 อัน

  - แท่นเขย่าสำหรับใช้กับภาชนะใส่สารก้นแบน เช่น Laboratory bottle , Erlenmeyer flask จำนวน 1 อัน

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิล

- รับประกันคุณภาพ  1  ปี

- เป็นผลิตภัณฑ์ของ  Scientific Industries ประเทศสหรัฐอเมริกา