รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

หัวกรองขนาด 500 มล.

(Bottle Top Filter – 500ml. MF75, 0.2µm, 75mm. PES, Cat. no. 595-4520)

- เป็นหัวกรองสารที่มีเนื้อเมมเบรนรูปทรงกลมผลิตจาก โพลีอีเทอร์ซัลโฟน (PES)  มีคุณสมบัติเฉพาะในการกรองงาน Cell culture, Lowest protein binding และ lowest extractable

- หัวกรองออกแบบเป็น  Asymmetric PES membrane Rapid-Flow เพื่อการกรองที่รวดเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด

- หัวกรอง (Upper) สามารถบรรจุสารได้ 500 มิลลิลิตร

- สามารถต่อกับขวดฝาเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 มิลลิเมตรได้

- เมมเบรนมีขนาดรูพรุน 0.2 ไมโครเมตร  เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร

- เป็นชนิดปลอดเชื้อพร้อมใช้งาน  (Sterile) บรรจุในถุงพลาสติก  และปราศจาก cytotoxic และ pyrogen  ซึ่งมีอายุการใช้งาน 5 ปีนับจากวันที่ผลิต

- หัวกรองมีตัวเลขบอกวันผลิต  วันหมดอายุ  รหัสการผลิต  รหัสสินค้า  และขนาดรูพรุน

- บรรจุ 12 ชิ้น/กล่อง

- เป็นผลิตภัณฑ์ของ NALGENE ประเทศสหรัฐอเมริกา