รายละเอียดคุณลักษณะตะเกียงบุนเสนชนิดไฟฟ้า

(Phoenix II Eco Bunsen Burner)

- เป็นตะเกียงบุนเสนที่ใช้กับแก๊สหุงต้ม ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า

- มีปุ่มปรับก๊าซ, อากาศ สวิทซ์ ปิด-เปิด และสัญญาณไฟเมื่อเครื่องพร้อมทำงานอยู่ทางด้านหน้า

- ควบคุมการทำงานผ่านทาง Footswitch หรือ เปิดปิดด้านหน้าเครื่อง

- ตัวเครื่องทำจาก Stainless Steel ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

- ตัวหัวตะเกียงบุนเสนสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้

- อุปกรณ์ประกอบดังนี้

  - Foot – Switch ทำจาก Stainless Steel 	จำนวน  1  ชุด

  - คู่มือการใช้เครื่อง 			จำนวน  1  ชุด

- สามารถใช้กับไฟ 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

- เป็นผลิตภัณฑ์ของ Schutte Biotechประเทศเยอรมันนี